São Paulo, 06 de Junho de 2012.

Prezado (a) Diretor (a),

Informo que a escola abaixo identificada, pertencente à Diretoria de Ensino de Centro, passará pela seguinte reforma:

Nome do prédio: EE Orestes Guimarães.

### Município: São Paulo.

Objeto: reforma de prédio escolar

Serviços que deverão ser executados pela empresa contratada:

- Execução de piso de granilite nos corredores inferior e superior (blocos 3 e 4) e na escadaria e no corredor do bloco 2, com remoção do anterior;

- Instalação de novas tampas de concreto (TC-11) nas canaletas da circulação;

- Tratamento do piso de granilite existente: raspagem, estucamento, polimento e aplicação de seladora a base de água;

- Instalação de piso de granilite na sala de vídeo com remoção do anterior;

- Substituição das portas duplas das salas de aulas do bloco 2 e salas do bloco 1 por portas em chapa de ferro (PF-16);

- Reparos em portas de madeira: substituição de folhas, batentes e fechaduras danificadas;

- Substituição das lousas de massa por lousas quadriculadas (LG-01);

- Revisão da calha e telhado dos blocos 3 e 4;

- Conservação de caixilhos: substituição de braços e alavancas danificados, lubrificação e troca de rebites e reposição de vidros quebrados;

- Reforma geral da cozinha e despensa: substituição de piso, instalação de azulejos até o teto, abertura de caixilhos na despensa, substituição das bancadas e do balcão (BA-10) e (BA-11), substituição das portas (PF-30 e PF-31), instalação de prateleiras na despensa (PR-09);

- Revisão das instalações hidráulicas e elétricas;

- Impermeabilização da laje do elevador, instalação de rufo, substituição do piso do hall superior do elevador;

- Execução de canaleta de águas pluviais (CA-22) e tampa (TC-11) na rampa entre os blocos para captação da água do telhado da passarela coberta;

- Execução de novo piso de concreto na área externa (área de vivência/refeitório - bloco 1);

- Execução de canaleta e tampa de concreto (CA-22 e TC-11) no pátio coberto, pintura e demarcação do piso;

- Tratamento de trincas na alvenaria das salas de informática e professores;

- Revisão hidráulica: desentupimento de ramais de esgoto, limpeza de canaletas, substituição de tubos de descarga, vedante de bacias, sifões e reparo de válvulas de descarga danificadas nos sanitários;

- Substituição do piso cerâmico nos sanitários masculino e feminino dos alunos (sem caída);

- Reposição de portas (PT-74) nos boxes dos sanitários dos alunos;

- Substituição de elementos filtrantes nos filtros;

- Substituição de torneiras antivandalismo no bebedouro;

- Instalação de exaustor e torneira elétrica na cantina;

- Execução de Nova entrada de energia, de acordo com os padrões atuais;

- Revisão da iluminação externa e da quadra, com troca de fiações e tubulações;

- Revisão dos quadros de distribuição, com troca dos disjuntores danificados;

- Colocação de grades de proteção na entrada de energia e nos quadros de distribuição;

- Separação dos circuitos das salas de aulas, iluminação e tomadas;

- Pintura geral do prédio;

- Remoção do entulho gerado na obra.

Número do contrato: 70/00716/12/01-001

Empresa contratada: CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Responsável Técnico: GILBERTO CHIAPPETTA.

Prazo de execução da obra: 180 dias.

Data do início dos trabalhos: 15 dias aproximadamente após a entrega da Ordem de Serviço – OIS.

Educação de qualidade é prioritária, por isso, a obra não deve afetar a rotina escolar. Caso isso aconteça, busque soluções junto à empresa, ou entre em contato com a FDE pela Central de Atendimento 0800 7770333.

A FDE conta com a compreensão de todos e pede desculpas antecipadamente pelos eventuais transtornos que esta obra venha a causar.

Atenciosamente,

José Bernardo Ortiz

## Presidente da FDE