NÚCLEO DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR

DER SBC

2016

Prezado (a) Diretor (a),

“Manter as boas condições de uso do espaço escolar é, acima de tudo, uma questão de segurança. É na escola que os alunos e a comunidade precisam buscar referências, por isso, manter a higiene e a organização também é uma prática educacional.”

“Além dos serviços oferecidos pela Unidade Móvel, a escola tem autonomia para realizar o trabalho de manutenção e, dessa forma, o Manual de Conservação e Limpeza (FDE) tem o objetivo de direcionar as ações cotidianas necessárias para a preservação contínua do espaço escolar.”

Enfim, esperamos que este material auxilie nos encaminhamentos referentes à manutenção e conservação do prédio escolar.

Orientações à direção da

Escola

A manutenção do prédio escolar é de responsabilidade da Direção da Unidade Escolar. Para viabilizar a manutenção necessária do prédio são disponibilizados os seguintes recursos: Mutirão Trato na Escola, PDDE Custeio, Manutenção do Prédio, Unidade Móvel.

CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

Mensalmente cópias das contas são disponibilizadas à administração da unidade, para conferência. Em caso de consumo excessivo, cópia da conta será entregue, pelo NOM, à Direção da Escola para ciência e posterior justificativa (oficio) das causas do gasto excessivo e das providencias tomadas pela U.E. para solucionar o problema.

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Cabe à Direção da escola coordenar e realizar as medidas necessárias ao funcionamento do sistema e das instalações de proteção contra incêndio existentes no prédio escolar, bem como garantir a capacitação das pessoas que farão parte da brigada de incêndio, participar do plano de emergência, e demais ações relacionadas à prevenção e ao combate a incêndio.

A manutenção de EXTINTORES e HIDRANTES deve ser realizada pela Unidade Escolar, com recursos recebidos para manutenção.

SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS

É de responsabilidade do administrador da unidade zelar pela conservação desses sistemas. Quando necessária manutenção deve-se contratar empresa especializada e definir claramente o escopo dos serviços a serem executados, conforme manual FDE. Após a execução do serviço a empresa deverá, através de engenheiro eletricista responsável técnico, apresentar dossiê técnico e certificado de garantia.

O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DESCARGA ELÉTRICA, BEM COMO A SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DO GÁS É DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, E DEMANDA VISTORIAS PERIÓDICAS.

NOM – NÚCLEO DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR

De acordo com Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, cabe ao Núcleo de Obras e Manutenção Escolar:
- consolidar o plano de obras e de manutenção das escolas e acompanhar sua execução;
- assistir as escolas na definição das necessidades de adequação, manutenção e reforma de instalações;
- fiscalizar a execução de serviços terceirizados;
- inspecionar as obras e os serviços de construção, reforma e manutenção nas escolas;
- acompanhar a evolução do consumo de utilidades públicas nas escolas e as ações para sua otimização, de acordo com as orientações da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares.

Recursos da escola para manutenção:

A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR TEM AUTONOMIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS ABAIXO UTILIZANDO OS RECURSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR.

- MUTIRÃO TRATO NA ESCOLA

Este recurso é repassado anualmente pela Secretaria de Estado da Educação à APM da escola, se destina a ser utilizado em despesas com serviços de pintura, em serviços de conserto e instalação de equipamentos que compõem o patrimônio escolar, bem como na aquisição do material necessário à realização destes serviços.

Exemplos de intervenções permitidas:

- Elétrica: troca de lâmpadas, luminárias, reatores e tomadas.

- Hidráulica: troca de torneiras, tubos flexíveis, cubas e válvulas.

- Substituição de algumas telhas, pisos e azulejos quebrados.

- Substituição de vidros.

- Conserto de fechaduras.

- Desentupimento de tubulações.

- Limpeza de canaletas dos muros/divisas, galerias de águas pluviais, calhas e coletores, caixa d’água, fossas sépticas e caixas de gordura.

- Corte de mato alto e jardinagem;

- Remoção de entulho e inservíveis.

- Combate a vetores de transmissão de doenças.

- Conserto de portões, elementos da quadra de esporte, bebedouros, recarga de extintores.

- Reposição de forro e alambrado.

- Aquisição de vasos de plantas e bancos de jardim.

Não é permitida a utilização deste recurso para:

- aquisição de material permanente novo;

- intervenção na parte estrutural do prédio;

- obras que alterem a área construída ou necessitem de prévia avaliação técnica.

- PDDE CUSTEIO

O “Programa Dinheiro Direto na Escola” consiste em recurso transferido pelo MEC à escola, de acordo com a quantidade de alunos obtida no censo escolar do ano anterior ao repasse, com o objetivo de promover a melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola. Este recurso se destina à realização de manutenção, conservação e pequenos reparos nas instalações da unidade, e pode ser utilizado para intervenções maiores.

Exemplos de utilização do recurso:

- Reparos nas paredes internas e externas;

- Reparos nos pisos;

- Reparos nas janelas;

- Instalação, reparo e ampliação de rede elétrica;

- Reforma de mobiliário;

- Aquisição de material escolar para atividades pedagógicas coletivas;

- Instalação, reparo e ampliação de rede hidráulica;

- Reparos no telhado;

- Instalação de pias na cozinha e louças nos sanitários;

- Conserto de equipamentos de cozinha;

- Pagamento de mão de obra.

Obs.: O “PDDE custeio” é um recurso distinto do “PDDE capital”, o primeiro se destina ao custeio de serviços em manutenção ou reparos em estruturas já existentes, o segundo se destina à aquisição de equipamentos e mobiliários permanentes que virão a compor o patrimônio da unidade.

- MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

O recurso para “Manutenção do Prédio” é repassado da FDE à APM da escola duas vezes ao ano, conforme a quantidade de alunos, com a finalidade de que sejam realizados pequenos reparos, consertos e manutenção preventiva no prédio e em equipamentos já existentes.

O recurso pode ser utilizado para:

- Manutenção preventiva e conservação do prédio escolar:

- pintura interna e externa;

- conserto/substituição de esquadrias, portas, batentes, grades, alambrados e janelas;

- desempeno e lubrificação de portões, janelas e demais esquadrias;

- substituição/reparo de fechaduras, chaves, dobradiças, trincos, cadeados etc.;

- substituição de vidros quebrados;

- substituição/reparo/pintura/impermeabilização/limpeza de calhas, rufos e condutores;

- conserto/revisão/substituição/desobstrução das instalações hidráulicas (torneiras, válvulas, registros, pias, vasos, mictórios, redes de esgoto e água; também cavaletes e medidores, mediante autorização da concessionária);

- conserto/substituição de componentes da rede elétrica (lâmpadas, reatores, luminárias, interruptores, tomadas, espelhos, disjuntores, trechos da fiação, postes de luz, quadros de distribuição, medidores) – necessária supervisão de eletricista responsável;

- manutenção e recarga de extintores e hidrantes;

- serviços de jardinagem e capina;

- construção/conserto/substituição da instalação de gás, e aquisição de peças necessárias ao seu adequado funcionamento;

- manutenção/substituição de quadros negros e murais.

- Higienização sanitária:

- contratação de serviço e compra de materiais para combate de pragas;

- limpeza/impermeabilização de caixa d’água;

- limpeza/desobstrução de fossa séptica e caixa de gordura.

Este recurso também pode ser usado para manutenção e recuperação de equipamentos (móveis e máquinas) que componham o patrimônio escolar, bem como algumas despesas relacionadas à institucionalização, conforme manual FDE.

Não é permitida a utilização deste recurso para execução de obra que implique na alteração da área construída ou necessitem de avaliação técnica.

4. UNIDADE MÓVEL

A Unidade Móvel é composta por uma equipe permanente e se destina a realizar pequenos serviços de manutenção emergencial na infraestrutura do prédio, quando a Unidade Escolar já esgotou todos os recursos disponíveis (itens 1, 2 e 3 deste manual).

A solicitação do atendimento deve ser feita mediante ofício da direção da escola encaminhado à Diretoria de Ensino. No ofício deve-se especificar o serviço a ser realizado, justificar sua necessidade e, em se tratando de irregularidade visível, anexar relatório fotográfico.

Sempre que um serviço for solicitado um técnico visitará a Unidade Escolar e indicará o índice de gravidade do problema e ação correspondente, antes do inicio da intervenção, da seguinte forma:

- URGENTE: ambiente interditado ou que oferece risco ao usuário

- CRÍTICO: ambiente que prejudique a prática das atividades pedagógicas

- NECESSÁRIO: ambiente em que é possível evitar problemas futuros

- MELHORIA: para melhor funcionamento da Unidade Escolar

- NORMAL: sem necessidade de intervenção

Tanto na abertura, quanto no encerramento do atendimento, o fiscal responsável emitirá “ordem de serviço” que deverá ser lida atentamente e assinada pela direção, pois se trata do documento que especifica e comprova a execução do serviço. A direção deve comunicar ao Núcleo de Obras sempre que a Unidade Móvel estiver executando serviços na unidade escolar.

Ressaltamos que reparos que não necessitem de especialidade técnica complexa podem ser realizados por pessoa contratada pela própria escola.

Informamos que a Unidade Móvel não presta atendimento enquanto a escola estiver passando por obra ou reforma promovida pela FDE.

*	*	*

Em caso de necessidade de serviço de grande porte ou que não seja da alçada da administração da unidade escolar, deve ser encaminhado ofício à Diretoria de Ensino para que o NOM (Núcleo de Obras e Manutenção Escolar) solicite à CISE (Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares).