AUTORIZAÇÃO DE ESCOLAS PARTICULARES

PRÉDIO ESCOLAR – Exigências Mínimas

Fundamento legal: Decreto Estadual 12.342/78, Resolução SS-493/94,
 Deliberação CEE nº 06/95, Parecer CEE 140/97,

 Deliberação CEE 138/2016, alterada pela Deliberação CEE            140/2016, Lei Estadual n° 11.887/2005.

 
Os prédios destinados a Escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio, deverão, obrigatoriamente, atender aos princípios de bem-estar do usuário, apresentando:  

· espaço suficiente para os alunos no seu desempenho escolar;

· iluminação natural suficiente;

· ventilação natural com dispositivos abrir-fechar nas salas de aula e demais ambientes, em quantidade suficiente para a troca de ar;

· corredores, escadas e rampas dimensionadas para oferecer escoamento e segurança em todos os ambientes;

· área externa para recreio, de dimensões adequadas e suficientes para atender o número previsto de alunos e em local ensolarado e ventilado;

· instalações sanitárias suficientes, em qualidade e quantidade, para todos os usuários da escola;

· adequação das edificações e do mobiliário à pessoa deficiente;

· água potável suficiente para atender à demanda e em quantidade estabelecida por normas da ABNT;

· esgotamento sanitário de acordo com as normas da ABNT.

Os ambientes que compõem a edificação escolar e que são considerados como mínimos necessários para o desenvolvimento satisfatório das várias atividades são:
1- Salas de Aula

· dimensão mínima: 20m2;

· quantidade mínima, considerando o funcionamento do curso em dois turnos:

· Educação Infantil: 2 salas de aula, excetuando-se o espaço e ambientes reservados aos alunos do berçário;

· Ensino Fundamental: 5 salas de aula;

· Ensino Médio: 2 salas de aula;

· área mínima: 1,00m² por aluno lotado em carteira dupla e 1,20m², quando em carteira individual;

· área de ventilação natural: no mínimo igual à metade da superfície iluminante.

· superfície iluminante: igual ou superior a 1/5 da área do piso;

· iluminação natural: obrigatória, unilateral, preferencialmente à esquerda;

· iluminação artificial: obrigatória, atendendo a um nível mínimo de iluminamento  de 500 lux;

· a iluminação artificial, para que possa ser adotada em substituição à natural, deverá ser justificada e aceita pela autoridade sanitária e atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas;

· forro: obrigatório, preferencialmente em laje.

2 – Sanitários destinados aos alunos

· obrigatórios nas áreas de recreação e em todos os pavimentos;

· separados para cada sexo;

· 1 (um) sanitário adaptado para deficientes físicos;

· calculados para o período de maior lotação:

· mínimo de 1 (uma) bacia sanitária para cada 25 alunas;

· mínimo de 1 (uma) bacia sanitária para cada 60 alunos;

· mínimo de 1 (um) mictório para cada 40 alunos;

· mínimo de 1 (um) lavatório para cada 40 alunos ou alunas;

· existência de antecâmara para entrada nos compartimentos das bacias sanitárias;

· dimensões mínimas dos compartimentos das bacias sanitárias: 0,90m entre os eixos das paredes;

· portas dos compartimentos das bacias sanitárias: com vãos livres de 0,15m de altura na parte inferior e 0,30m no mínimo na parte superior;

· pisos e paredes revestidos com material resistente, liso, lavável e impermeável;

· área de iluminação natural mínima de 1/10 da área do piso;

· ventilação com metade da área iluminante.

3 – Sanitários destinados aos professores e funcionários

· separados para cada sexo;

· na proporção de 1 (uma) bacia sanitária, 1 (um) mictório, 1 (um) lavatório para cada 20 professores/funcionários;

· pisos e paredes revestidos com material resistente, liso, lavável e impermeável.

4 – Bebedouros

· obrigatória a instalação de bebedouros de jato inclinado na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 200 alunos;

· obrigatório a instalação de bebedouros de jato inclinado na área de recreação na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 100 alunos;

· vedada a localização de bebedouro em instalações sanitárias;
· a água deverá passar por filtro antes de chegar às torneiras.

5 - Recreio (obrigatória a existência de pátio coberto para recreio)

· área mínima: 1/3 da soma das áreas das salas de aula;

· proteção contra chuvas e ventos, com paredes ou beirais onde necessário;

· comunicação com o logradouro público;

· apresentando sanitários para alunos separados por sexo.

6 – Centro de Leitura ou Biblioteca

· forro obrigatório; 

· nível de iluminação artificial de 500 lux;

· iluminação natural de 1/5 da área do piso;

· ventilação com metade da área iluminante; 

· quanto a área for maior que 120m2 deverá ter 2 (duas) saídas, no mínimo, com abertura no sentido da fuga.

7 – Local reservado para a prática de Educação Física (para os cursos de Ensino

      Fundamental e Ensino Médio)

· alambrados de proteção lateral;

· orientação preferencialmente norte-sul; 

· nível de iluminação artificial de 100 lux; 

· canaletas de captação de águas pluviais, no entorno.

8 – Corredores, escadas e rampas

· os corredores, escadas e rampas não poderão ter largura inferior a: 

· 1,50m para servir até 200 alunos;

· 1,50m acrescidos de 0,007 m/aluno de 201 a 500;

· 1,50m  acrescidos de 0,005 m/aluno de 501 a 1000;

· 1,50m  acrescidos de 0,003 m/aluno excedente de 1000; 

· o dimensionamento dos degraus deverá obedecer a relação 0,60m < 2 a + L < 0,65m, sendo L (piso) mínimo de 0,30 e a (espelho)  máximo de 0,17m;

· as escadas não poderão apresentar trechos em leque;

· os lances serão retos, não ultrapassando a 16 degraus, sendo que acima deste número deverão ter patamar com extensão não inferior a 1,5m;

· as rampas deverão ter inclinação máxima de 12% sendo que, para a subida de cadeias de rodas deverá ter 6% como inclinação máxima;

· os pisos das escadas e rampas deverão ter condições antiderrapantes;

· nas escadas e rampas é obrigatório ter corrimão em ambos os lados.

Os ambientes que devem compor a edificação escolar caso a escola ofereça refeições aos alunos são:

1 – Refeitório 
· piso e paredes revestidos com material resistente, liso, impermeável e lavável;

· no piso, material antiderrapante;

· área de 1m2 por aluno e calculado para 1/3 do número de alunos usuários.

2 - Cozinha
· área mínima de 20m2 ;   

· pisos e paredes de material liso, impermeável, resistente, lavável e antiderrapante; 

· pé direito mínimo de 2,70m e forro obrigatório: 

· caixa retentora de gorduras nos esgotos;

· aberturas teladas; 

· dispositivos para retenção de gorduras em suspensão;

· abertura para iluminação de 1/5 da área do piso;

· ventilação com 2/3 da área de iluminação;

· água quente ou outro processo comprovadamente eficiente para higienização das louças, talheres e demais utensílios de uso;

· botijões de gás externos à área da cozinha e a 1,5m da parede da edificação;

· nível de iluminação artificial de 250 lux.

3 – Despensa 

Deverá ser anexa à cozinha e terá: 

· paredes e pisos revestidos de material liso e impermeável, resistente e lavável; 

· estrados para o armazenamento de sacarias; 

· prateleiras, feitas de modo a favorecer a ventilação para a guarda de caixas e latarias; 

· iluminação natural de 1/8 da área do piso;

· ventilação com metade da área de iluminação, com um mínimo de 0,60m2; 

· nível de iluminação artificial de 150 lux; 

· aberturas teladas;

· portas com proteção na parte inferior. 

4 – Cantina – não obrigatória, se houver deve apresentar:

· área mínima de 10m2; 

· pia com ponto de água fria e quente; 

· iluminação de 1/5 da área do piso;

· ventilação com1/2 da área iluminante, com um mínimo de 0,60m2  

· porta com proteção contra roedores;

· pisos e paredes com revestimentos liso; impermeável e lavável;

· janelas teladas;

· pé-direito de 2,70m;

· dispositivos para retenção de gorduras em suspensão;

· nível de iluminação artificial de 250 lux;

· quando tiver depósito, este deverá seguir o item 8.

Acessibilidade – É obrigatório que o prédio apresente condições de acessibilidade e uso por pessoas portadoras de deficiência, devendo-se eliminar qualquer entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso de portadores de necessidades especiais.

Educação Infantil – O espaço físico deve estar adequado à faixa etária dos alunos das duas etapas do curso - creche (até 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos), quanto ao tamanho dos ambientes, mobiliário e equipamentos, apresentando:
· ventilação natural;
· visão para o ambiente externo;
· iluminação natural dos aposentos;
· iluminação artificial;
· boas condições de segurança e higiene;
· área coberta mínima de 1,50m² para as atividades, por criança atendida na creche;
· área coberta mínima de 1,20m² para as atividades, por criança atendida na pré-escola; 
· área mínima de 3m² para as atividades a céu aberto, por criança atendida.
· controle da qualidade da água, da areia posta nos eventuais tanques de brinquedo, dos alimentos, etc;
· adaptação dos espaços para garantir a inclusão de crianças com necessidades especiais nas turmas regulares.
· Ambientes mínimos exigidos para creche:
· berçário, provido de berços individuais;
· espaço para amamentação;
· espaço para higienização das crianças (fraldário);
· sala de atividades;

· sala de repouso;

· cozinha destinada ao preparo de alimentos;
· refeitório;
· sanitários em número suficiente, próprios para o uso exclusivo de crianças;
· área interna livre para a movimentação das crianças;
· espaços externos para banho de sol;
· espaço para limpeza das roupas, brinquedos e demais objetos usados pelas crianças.
PAGE  
4

